ПРОГРАММА (пример)

**проведения межлабораторных сличений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лабораторий, участвующих в МЛС | Объект  сличения | Количе-  ство  образцов | Определяемые характеристики | Методы испытаний | Нормативные документы на методы испытаний | Сроки  проведения | Записи по результатам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Стыковое соединение трубы диаметром 57мм, толщиной стенки3,5мм  по ГОСТ 6996-66 | 3 | Предел прочности | Статистическое растяжение | ГОСТ 1497-84 | хххххххххх | Протокол  испытаний |
| 3 | Угол изгиба | Испытание на изгиб | ГОСТ 14019-2003 |
| 3 | Величина просвета между сжимающими поверхностями | Испытание на сжатие | ГОСТ 25.503-07 |
| Б | Стыковое соединение трубы диаметром 57мм, толщиной стенки3,5мм  по ГОСТ 6996-66 | 3 | Предел прочности | Статистическое растяжение | ГОСТ 1497-84 | ххххххххх | Протокол  испытаний |
| 3 | Угол изгиба | Испытание на изгиб | ГОСТ 14019-2003 |
| 3 | Величина просвета между сжимающими поверхностями | Испытание на сжатие | ГОСТ 25.503-07 |

Объект сличения предоставляется:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование ООС